附件：

新校区PE管维修材料及相关服务采购项目报价表

（有效报价时间：自发出之日起至2017年10月23日19时止）

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格、型号 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90哈佛接 | 塑料 | 个 | 3 |  |  |  |
| 2 | 普工 | 挖水表\PE管（断裂处） | 个 | 5 |  |  |  |
| 3 | 技工 | 接PE管 | 个 | 8 |  |  |  |
| 合计（元） |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |
| 附加条件 |  | （如有请明确表述） |  |  |  |  |  |
| 交货日期 |  | 自签订合同之日起XX天内交货完毕、安装调试结束并投入使用。 |  |  |  |  |  |
| 报价商家名称 （盖章） |  | （必须加盖单位公章，否则无效） |  |  |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |