附件1：

新校区临时电源线路安装工程及相关服务采购项目报价表

（有效报价时间：自发出之日起至2017年10月27日16时止）

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格、型号 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新校区3/6/7号学生宿舍楼、3/6号学生宿舍楼热力泵机组，主教学楼后楼、5幢实验楼临时电源线路安装工程 | 见附件2 | 项 | 1 |  |  | 安装工程 |
| 合计（元） |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |
| 附加条件 |  | （如有请明确表述） |  |  |  |  |  |
| 交货日期 |  | 自签订合同之日起XX天内交货完毕、安装调试结束并投入使用。 |  |  |  |  |  |
| 报价商家名称 （盖章） |  | （必须加盖单位公章，否则无效） |  |  |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件2：

新校区临时用电电源线路安装工程费用一览表

| 序号 | 品名 | 规格/型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BLV | 4*120 | 成塑 | m | 540 |  |  |
| 2 | BLV | 4*95 | 成塑 | m | 720 |  |  |
| 3 | BLV | 4*50 | 成塑 | m | 480 |  |  |
| 4 | BLV | 4*35 | 成塑 | m | 180 |  |  |
| 5 | DTL | 120 | 永固 | 个 | 32 |  |  |
| 6 | DTL | 95 | 永固 | 个 | 48 |  |  |
| 7 | DTL | 50 | 永固 | 个 | 384 |  |  |
| 8 | DTL | 35 | 永固 | 个 | 56 |  |  |
| 9 | 碳素波纹管 | 80mm | 国标 | m | 20 |  |  |
| 10 | 铁丝 | 12＃ |  | Kg | 20 |  |  |
| 11 | 绝缘胶带 | 25m |  | 圈 | 30 |  |  |
| 12 | 头灯 |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 13 | 线子手套 |  |  | 双 | 30 |  |  |
| 14 | 钢绞线 | 25 |  | Kg | 27 |  |  |
| 15 | 抱箍 | 250mm |  | 副 | 2 |  |  |
| 16 | U体 | 2＃ |  | 副 | 5 |  |  |
| 17 | 墙担 | 60*600 |  | 块 | 4 |  |  |
| 18 | 金属膨胀螺栓 | 14*100 |  | 套 | 24 |  |  |
| 19 | 金属膨胀螺栓 | 8*80 |  | 套 | 4 |  |  |
| 20 | 空开螺栓 | 6*40 |  | 套 | 24 |  |  |
| 21 | 空开螺栓 | 8*60 |  | 套 | 4 |  |  |
| 22 | 二级配电箱 | 250A空开4个 |  | 套 | 1 |  |  |
| 23 | 二级配电箱 | 100A空开6个\400A空开2个 |  | 套 | 1 |  |  |
| 24 | 扎线 | 4mm铝 |  | 圈 | 2 |  |  |
| 25 | 技工工时 | 含税费 |  | 元/个 | 94 |  |  |
| 26 | 杂工工时 | 含税费 |  | 元/个 | 30 |  |  |
| 合计 |  |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |