附件：                

钢筋加工实验室空开、电缆耗材采购及相关服务采购项目报价表

（有效报价时间：自发出之日起至2017年11月15日16时止）

	序号
	产品名称
	品牌、规格、型号
	单位
	数量
	含税单价（元）
	含税总价（元）
	备注

	1
	空开
	32A，3P
	个
	6
	
	
	

	2
	电缆
	3*4m2
	米
	100
	
	
	

	3
	金属膨胀螺丝
	8*80
	颗
	30
	
	
	

	4
	PVC管
	25
	根
	6
	
	
	

	5
	卡子
	25
	包
	1
	
	
	

	6
	安装人工费
	
	批
	1
	
	
	

	合计（元）
	小写：                大写：

	附加条件
	（如有请明确表述）

	    交货日期
	自签订合同之日起XX天内交货完毕、安装调试结束并投入使用。

	报价商家名称

（盖章）
	（必须加盖单位公章，否则无效）

	联系人及电话
	

	报价时间
	年     月    日




