附件：

卫生间成品隔断、立柱洗手盆采购及相关服务项目报价表

（有效报价时间：自发出之日起至2017年11月30日16时止）

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格、型号 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厕所蹲便器成品隔断 | 1、采用18mm厚双饰面板。2、挡板高度不低于2米。3、含五金配件，底座为304不锈钢。4、材质为三聚氰胺板。5、含运输、安装及人工、税收等费用。 | M2 | 23 |  |  | 4个蹲位。每个蹲位的径深为1.3m，4个蹲位的宽度共为4.6m。 |
| 2 | 成品立柱洗手盆 | 1、洗手盆为白色陶瓷，带镀铬、局部铜、陶瓷片阀芯水龙头。2、含运输、安装及人工、税收等费用。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 合计（元） |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |
| 附加条件 |  | （如有请明确表述） |  |  |  |  |  |
| 交货日期 |  | 自签订合同之日起XX天内交货完毕、安装调试结束并投入使用。 |  |  |  |  |  |
| 报价商家名称 （盖章） |  | （必须加盖单位公章，否则无效） |  |  |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |