附件1：

讲师楼给排水改造工程材料采购项目报价表

（有效报价时间：自发出之日起至2017年12月16日16时止）

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格、型号 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 讲师楼给排水改造工程材料费 | 见附件2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 人工费 |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 合计（元） |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |
| 附加条件 |  | （如有请明确表述） |  |  |  |  |  |
| 交货日期 |  | 自签订合同之日起XX天内交货完毕、安装调试结束并投入使用。 |  |  |  |  |  |
| 报价商家名称 （盖章） |  | （必须加盖单位公章，否则无效） |  |  |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件2：

| 讲师楼给水改造工程材料清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| 1 | 等直（金牛） | 63mm、PPR | 个 | 22 |  |  |
| 2 | 管子 | 63mm、PPR | 根 | 22 |  |  |
| 3 | 等弯头 | 63mm、PPR | 个 | 4 |  |  |
| 4 | 等三通 | 63mm、PPR | 个 | 2 |  |  |
| 5 | 异径 | 63mm×32mm | 个 | 4 |  |  |
| 6 | 等弯 | 32mm×32mm | 个 | 12 |  |  |
| 7 | 内丝直接 | 32mm×25mm | 个 | 4 |  |  |
| 8 | 外丝直接 | 32mm×25mm | 个 | 4 |  |  |
| 9 | 闸阀 | 63mm、铁带锁 | 个 | 1 |  |  |
| 小 计： |  |  |  |  |  |  |