附件1：

CAD/CAM实训室搬迁重建安装及相关服务采购项目报价表

（有效报价时间：自发出之日起至2017年12月17日16时止）

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格、型号 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CAD/CAM实训室搬迁重建安装 | 见附件2 | 批 | 1 |  |  |  |
| 合计（元） |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |
| 附加条件 |  | （如有请明确表述） |  |  |  |  |  |
| 交货日期 |  | 自签订合同之日起XX天内交货完毕、安装调试结束并投入使用。 |  |  |  |  |  |
| 报价商家名称 （盖章） |  | （必须加盖单位公章，否则无效） |  |  |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件2：

| 项目或物品名称 | 数量 | 单位 | 预计金额 |  | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单价(元) | 总价(元) |  |
| 铝合金线槽 | 95 | 米 |  |  | 铝合金、120mm*50mm，2米/根 |
| 平弯 三通 | 25 | 个 |  |  | 铝合金 |
| 无线插板 | 36 | 个 |  |  | 4位12孔，高温阻燃 |
| PVC线管 | 95 | 米 |  |  | PVC |
| 线管配件 | 70 | 个 |  |  | PVC、三通、直接、弯管等 |
| 4平方电线 | 2 | 圈 |  |  | 单芯多股纯铜，4平方 |
| 6平方电线 | 100 | 米 |  |  | 单芯多股纯铜、6平方 |
| 空开100A | 2 | 个 |  |  | 64A、２P |
| 空开63A | 1 | 个 |  |  |  |
| 5类国标网线 | 4 | 箱 |  |  | A500铜、超五类 |
| 半圆线槽 | 12 | 米 |  |  | 铝合金 |
| 水晶头 | 4 | 盒 |  |  | 与所供网线匹配 |
| 其他辅材胶布、线卡等 | 1 | 批 |  |  |  |
| 合计 | 小写 |  |  |  |  |
|  | 大写 |  |  |  |  |