附件1：

电工电子、电力拖动实训室电力线路安装采购项目报价表

（有效报价时间：自发出之日起至2018年1月8日16时止）

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格、型号 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电工电子、电力拖动实训室电力线路安装材料 | 见附件2 | 批 | 1 |  |  |  |
| 合计（元） |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |
| 附加条件 |  | （如有请明确表述） |  |  |  |  |  |
| 交货日期 |  | 自签订合同之日起XX天内交货完毕、安装调试结束并投入使用。 |  |  |  |  |  |
| 报价商家名称 （盖章） |  | （必须加盖单位公章，否则无效） |  |  |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件2：

电工电子、电力拖动实训室电力线路安装

| 项目及产品名称 | 数量单位 | 单价(元) | 总价(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电线1 | 18 | 圈 |  |  | 铜芯，4mm2 |
| 电线2 | 8 | 圈 |  |  | 铜芯，1mm2 |
| 空开 | 2 | 个 |  |  | 三相，100A |
| 地插 | 20 | 个 |  |  |  |
| 蓬皮子 | 10 | 个 |  |  |  |
| 闸刀 | 2 | 个 |  |  | 三相，100A |
| 线槽 | 70 | 米 |  |  |  |
| 线卡 | 5 | 盒 |  |  |  |
| 水泥钉 | 3 | 盒 |  |  |  |
| 线管 | 20 | 米 |  |  |  |
| 大盒胶水 | 15 | 盒 |  |  |  |
| 共 计 |  | 小写： 大写： |  |  |  |