附件1：

水力学实验室建设耗材采购项目报价表

（有效报价时间：自发出之日起至2018年1月8日16时止）

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格、型号 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实训中心水力学实验室建设耗材 | 见附件2 | 批 | 1 |  |  |  |
| 合计（元） |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |
| 附加条件 |  | （如有请明确表述） |  |  |  |  |  |
| 交货日期 |  | 自签订合同之日起XX天内交货完毕、安装调试结束并投入使用。 |  |  |  |  |  |
| 报价商家名称 （盖章） |  | （必须加盖单位公章，否则无效） |  |  |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件2：

实训中心水力学实验室建设耗材

| 项目或物品名称 | 数量 | 单位 |  | 单价 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PPR管 | 36 | 根 |  |  | 金牛，4m一根 |
| 外丝直接 | 3 | 个 |  |  | 25mm*15mm |
| 内丝直接 | 3 | 个 |  |  | 25mm*15mm |
| 不锈钢龙头 | 3 | 个 |  |  | 15mm |
| 闸阀 | 2 | 个 |  |  | 25mm |
| 等三通 | 3 | 个 |  |  | 25mm |
| 等直接 | 36 | 个 |  |  | 25mm*25mm |
| 等弯弯头 | 15 | 个 |  |  | 25mm*25mm |
| PVC管 | 1 | 根 |  |  | 50mm |
| PVC三通 | 3 | 个 |  |  | 50mm |
| PVC弯头 | 7 | 个 |  |  | 50mm |
| 气管 | 30 | 米 |  |  | 软管 |
| PVC胶水 | 1 | 瓶 |  |  | 0.5斤 |
| 抱箍 | 8 | 个 |  |  |  |
| 毛巾挂钩 | 5 | 个 |  |  | 不锈钢，55cm,7钩 |
| 合 计 |  |  | 小写： 大写： |  |  |