附件：

A区主教楼后围墙维修采购项目报价表

（有效报价时间：自发出之日起至2018年5月11日16时止）

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格、型号 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砖砌体拆除 | 重新砌筑240厚实心砖墙，M7.5混合砂浆 | m3 | 16.92 [10m*3m*0.24m+13.5m*3m*0.24m] |  |  |  |
| 2 | 实心砖墙 | 重新砌筑240厚实心砖墙，M7.5混合砂浆 | m3 | 24.984 [21.2m*3m*0.24m+13.5m*3m*0.24m] |  |  |  |
| 3 | 墙面一般抹灰 | 墙面1:2水泥砂浆抹灰 | m2 | 91.95 [21.2m*3m+13.5m*2.1m] |  |  |  |
| 4 | 余方弃置 | 建渣外运，运至复兴垃圾处理站，运距≤10km | m3 | 24.984 [21.2m*3m*0.24m+13.5m*3m*0.24m] |  |  |  |
| 合计（元） |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |
| 附加条件 |  | （如有请明确表述） |  |  |  |  |  |
| 交货日期 |  | 自签订合同之日起XX天内交货完毕、安装调试结束并投入使用。 |  |  |  |  |  |
| 报价商家名称 （盖章） |  | （必须加盖单位公章，否则无效） |  |  |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |