附件1：

财务收费软件服务器UPS主机、电池、电池柜采购项目报价表

（有效报价时间：自发出之日起至2018年5月18日16时止）

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格、型号 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS主机 | 见附件2 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 电池 | 见附件2 |  | 24 |  |  |  |
| 3 | 电池柜 | 见附件2 |  | 4 |  |  |  |
| 合计（元） |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |
| 附加条件 |  | （如有请明确表述） |  |  |  |  |  |
| 交货日期 |  | 自签订合同之日起XX天内交货完毕、安装调试结束并投入使用。 |  |  |  |  |  |
| 报价商家名称 （盖章） |  | （必须加盖单位公章，否则无效） |  |  |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件2：

| UPS设备清单参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 参数 | 主机资质要求 |
| 1 | UPS主机 | 1 | 台 |  |  | 1、双变换在线式UPS,塔式结构，正弦波输出，2、额定功率3000VA,输入功率因数＞0.98，输出功率因数0.8，切换时间0ms 3、整机效率：有节能模式，ECO模式效率＞95%，4、通信接口RS232，5输入电压范围110Vac-300Vac,6、输入频率范围40-70HZ，7、输出电压失真度：THD≤3%（线性负载），≤5%，8、额定输出电压220Vac(单相输出、正弦波、可设置208、220、230、240vac)±1%，9输出功率50hz/60hz(自动侦测)±0.5%HZ，10、设备管理功能（1）自动充电/自动重启功能，（2）过载后自我恢复功能，（3）电池开机，11、工作温度0-40℃，12、UPS提供在购买之日起3年原厂保修，在质保期内故障设备整机免费更换。 | 1、IS09000系列质量认证书，2、1SO14001环境管理体系认证书，3、CE认证及产品测试报告，（原件或复印件加盖公章） |
| 2 | 电池 | 24 | 只 |  |  | 采用6GFM系列阀控密封式12V100 AH免维护铅酸蓄电池，蓄电池的浮充电使用设计寿命为10-12年（在环境温度15-25℃且正常使用情况下），蓄电池外观不得有污渍、不得变形、不得有裂纹、不得有漏液、蓄电池的正负极端子应有明显标志，标志清晰， | 1、JISC8707-1992,2、JB/T8451-96,3、YD/T799-2002,4、DL/T637-1997,5、为保证运输和搬运过程对电池造成不必要的损坏，蓄电池有8-9级抗震能力，货物运输条件鉴定书，提供厂家对本项目的售后服务承诺书，提供排污许可证、环保认证、营业执照，复印件盖鲜章。 |
| 3 | 电池柜 | 3 | 个 |  |  | BT-8 |  |