附件1：

A23二楼宿舍阳台、卫生间屋顶处漏采购项目报价表

（有效报价时间：自发出之日起至2018年5月18日16时止）

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格、型号 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A23二楼宿舍阳台、卫生间屋顶处漏 | 1.拆除原屋面沥青防水283㎡；2.清理基层、泛水收头处嵌油膏；3.刷冷底子油，加热烤铺卷材283㎡（SBS卷材、聚酯胎Ⅰ型3mm厚）、压实及做收头等（泛水处均需做30cm上翻）。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计（元） |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |
| 附加条件 |  | （如有请明确表述） |  |  |  |  |  |
| 交货日期 |  | 自签订合同之日起XX天内交货完毕、安装调试结束并投入使用。 |  |  |  |  |  |
| 报价商家名称 （盖章） |  | （必须加盖单位公章，否则无效） |  |  |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |