附件：

A21宿舍后消防管道更换采购项目报价表

（有效报价时间：自发出之日起至2018年5月19日16时止）

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格、型号 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平面抹灰层拆除 | 1. 拆除抹灰面(盖板周围) | m2 | 4.375 |  |  |  |
| 2 | 水泥砂浆抹灰 | 1.恢复1:2水泥砂浆抹灰,厚度25mm | m2 | 7.315 |  |  |  |
| 3 | 砖砌体拆除 | 1.水沟砖砌体拆除，零星 | m3 | 0.36 |  |  |  |
| 4 | 零星砌砖 | 1.水沟砖砌体恢复,零星砌砖,水泥砂浆M5 | m3 | 0.36 |  |  |  |
| 5 | 镀锌钢管 | 1.更换镀锌钢管，DN90mm | m | 7.2 |  |  |  |
| 合计（元） |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |
| 附加条件 |  | （如有请明确表述） |  |  |  |  |  |
| 交货日期 |  | 自签订合同之日起XX天内交货完毕、安装调试结束并投入使用。 |  |  |  |  |  |
| 报价商家名称 （盖章） |  | （必须加盖单位公章，否则无效） |  |  |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |