**附件**

**2018年水电维修材料采购及相关服务项目报价表**

（有效报价时间：自发出之日起至2018年9月30日16时止）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 规格（型号） | 品牌 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税总价（元） |
| 1 | 1923钠灯触发器 | 250W | 1923 | 个 | 10 |  |  |
| 2 | 1923钠灯灯泡 | 250W | 1923 | 个 | 10 |  |  |
| 3 | 1923钠灯镇流器 | 250W | 1923 | 个 | 5 |  |  |
| 4 | BV | 1mm2 | 黑象 | 圈 | 2 |  |  |
| 5 | BV | 1.5mm2 | 黑象 | 圈 | 2 |  |  |
| 6 | BVR | 10mm2 | 黑象 | 圈 | 2 |  |  |
| 7 | BVR | 16mm2 | 黑象 | 圈 | 2 |  |  |
| 8 | BVR | 6mm2 | 黑象 | 圈 | 2 |  |  |
| 9 | BVR | 4mm2 | 黑象 | 圈 | 2 |  |  |
| 10 | BVR | 2.5mm2 | 黑象 | 圈 | 2 |  |  |
| 11 | LED大灯 | 100W | 亚明 | 盏 | 2 |  |  |
| 12 | LED灯管 | 16W---1.2m长 | 亚明 | 支 | 50 |  |  |
| 13 | LED灯泡 | 3-5W | 小白龙 | 颗 | 50 |  |  |
| 14 | LED三防灯 | 18W-600mm长 | 小白龙 | 盏 | 5 |  |  |
| 15 | LED圆灯 | 12W | 小白龙 | 盏 | 10 |  |  |
| 16 | PPR大小头 | 32\*25mm | 金牛 | 个 | 50 |  |  |
| 17 | PPR大小头 | 25\*20mm | 金牛 | 个 | 100 |  |  |
| 18 | PPR管 | 50mm | 金牛 | 根 | 5 |  |  |
| 19 | PPR管 | 32mm | 金牛 | 根 | 10 |  |  |
| 20 | PPR管 | 63mm | 金牛 | 根 | 5 |  |  |
| 21 | PPR管 | 20mm | 金牛 | 根 | 20 |  |  |
| 22 | PPR管 | 25mm | 金牛 | 根 | 20 |  |  |
| 23 | PPR管 | 40mm | 金牛 | 根 | 5 |  |  |
| 24 | PPR活动接头 | φ63 | 金牛 | 个 | 10 |  |  |
| 25 | PPR活动接头 | φ50 | 金牛 | 个 | 10 |  |  |
| 26 | PPR活动接头 | φ40 | 金牛 | 个 | 10 |  |  |
| 27 | PPR活动接头 | φ32 | 金牛 | 个 | 10 |  |  |
| 28 | PPR活动接头 | φ25 | 金牛 | 个 | 20 |  |  |
| 29 | PPR活动接头 | φ20 | 金牛 | 个 | 20 |  |  |
| 30 | PPR活接头球阀 | 20mm | 金牛 | 个 | 20 |  |  |
| 31 | PPR截止阀 | 25mm | 金牛 | 个 | 20 |  |  |
| 32 | PPR截止阀 | 50mm | 金牛 | 个 | 5 |  |  |
| 33 | PPR截止阀 | 40mm | 金牛 | 台 | 5 |  |  |
| 34 | PPR截止阀 | 63mm | 金牛 | 台 | 5 |  |  |
| 35 | PPR截止阀 | φ32 | 金牛 | 个 | 5 |  |  |
| 36 | PPR截止阀（铜芯） | 20mm | 金牛 | 个 | 20 |  |  |
| 37 | PPR内丝直接头 | 63\*50 | 金牛 | 个 | 10 |  |  |
| 38 | PPR内丝直接头 | 20\*15 | 金牛 | 个 | 20 |  |  |
| 39 | PPR内丝直接头 | 25\*20 | 金牛 | 个 | 20 |  |  |
| 40 | PPR球阀 | 20mm | 金牛 | 个 | 5 |  |  |
| 41 | PPR球阀 | 25mm | 金牛 | 个 | 5 |  |  |
| 42 | PPR外丝直接头 | 20\*15 | 金牛 | 个 | 30 |  |  |
| 43 | PPR外丝直接头 | 25\*15 | 金牛 | 个 | 30 |  |  |
| 44 | PPR弯头 | 20mm | 金牛 | 个 | 30 |  |  |
| 45 | PPR弯头 | 25mm | 金牛 | 个 | 30 |  |  |
| 46 | PPR弯头 | 63mm | 金牛 | 个 | 10 |  |  |
| 47 | PPR闸阀 | φ63 | 金牛 | 个 | 5 |  |  |
| 48 | PPR闸阀 | φ50 | 金牛 | 个 | 5 |  |  |
| 49 | PPR闸阀 | φ40 | 金牛 | 个 | 5 |  |  |
| 50 | PPR闸阀 | φ32 | 金牛 | 个 | 5 |  |  |
| 51 | PPR闸阀 | φ25 | 金牛 | 个 | 20 |  |  |
| 52 | PPR闸阀 | φ20 | 金牛 | 个 | 20 |  |  |
| 53 | PPR直接头 | φ63 | 金牛 | 个 | 30 |  |  |
| 54 | PPR直接头 | φ50 | 金牛 | 个 | 20 |  |  |
| 55 | PPR直接头 | φ40 | 金牛 | 个 | 20 |  |  |
| 56 | PPR直接头 | φ32 | 金牛 | 个 | 20 |  |  |
| 57 | PPR直接头 | φ25 | 金牛 | 个 | 30 |  |  |
| 58 | PPR直接头 | φ20 | 金牛 | 个 | 30 |  |  |
| 59 | U体 | 3# | 金牛 | 副 | 10 |  |  |
| 60 | 安全出口指示灯 |  | 金牛 | 件 | 10 |  |  |
| 61 | 安全识别器 | 500W | 金牛 | 个 | 100 |  |  |
| 62 | 暗杆截止阀 | 100mm | 金牛 | 个 | 2 |  |  |
| 63 | 暗装插座 | 五孔 | 向科 | 个 | 100 |  |  |
| 64 | 暗装开关 | 单开 | 向科 | 个 | 200 |  |  |
| 65 | 暗装开关 | 三开 | 向科 | 个 | 100 |  |  |
| 66 | 暗装开关 | 86型1开 | 向科 | 个 | 100 |  |  |
| 67 | 暗装开关 | 86型2开 | 向科 | 个 | 100 |  |  |
| 68 | 暗装开关 | 86型3开 | 向科 | 个 | 100 |  |  |
| 69 | 暗装开关插座 | 一开五孔 | 向科 | 个 | 100 |  |  |
| 70 | 巴壁灯头（车丝） | E27 | 欧普 | 颗 | 50 |  |  |
| 71 | 并购线夹 | 3＃（铝） | 常规 | 个 | 10 |  |  |
| 72 | 波纹管 | 40cm | 常规 | 米 | 100 |  |  |
| 73 | 冲击钻头 | 6\8\10\12\14-16mm园头 | 波斯 | 根 | 10 |  |  |
| 74 | 冲击钻头 | 6\8\10\12\14-16mm方头 | 波斯 | 根 | 10 |  |  |
| 75 | 冲击钻子 | 300mm | 波斯 | 根 | 5 |  |  |
| 76 | 冲水箱 |  | 兰巢 | 个 | 10 |  |  |
| 77 | 冲水箱进水阀 | 100mm | 金牛 | 个 | 20 |  |  |
| 78 | 瓷灯头 |  | 日清 | 个 | 50 |  |  |
| 79 | 灯管 | T5-28W | 福田 | 支 | 500 |  |  |
| 80 | 灯管 | T8-40W | 飞利浦 | 支 | 40 |  |  |
| 81 | 灯管 | T8-30W | 飞利浦 | 支 | 20 |  |  |
| 82 | 灯架 | 40W | 星辉 | 套 | 200 |  |  |
| 83 | 灯头 | 普通 | 日清 | 个 | 100 |  |  |
| 84 | 等三通 | φ110 | 金牛 | 个 | 10 |  |  |
| 85 | 等三通 | φ75 | 金牛 | 个 | 10 |  |  |
| 86 | 等三通 | φ63 | 金牛 | 个 | 10 |  |  |
| 87 | 等三通 | φ50 | 金牛 | 个 | 10 |  |  |
| 88 | 等三通 | φ32 | 金牛 | 个 | 20 |  |  |
| 89 | 等三通 | φ25 | 金牛 | 个 | 50 |  |  |
| 90 | 等三通 | φ20 | 金牛 | 个 | 50 |  |  |
| 91 | 等弯头 | φ63 | 金牛 | 个 | 10 |  |  |
| 92 | 等弯头 | φ50 | 金牛 | 个 | 10 |  |  |
| 93 | 等弯头 | φ40 | 金牛 | 个 | 10 |  |  |
| 94 | 等弯头 | φ32 | 金牛 | 个 | 50 |  |  |
| 95 | 等弯头 | φ25 | 金牛 | 个 | 50 |  |  |
| 96 | 等弯头 | φ20 | 金牛 | 个 | 50 |  |  |
| 97 | 地拖插座 | 16A | 日清 | 个 | 100 |  |  |
| 98 | 电表 | 5-20A | 德力西 | 只 | 50 |  |  |
| 99 | 电锤 |  | 川木 | 个 | 1 |  |  |
| 100 | 电锤钻花 | Φ6 | 波斯 | 个 | 10 |  |  |
| 101 | 电锤钻花 | Φ8 | 波斯 | 个 | 10 |  |  |
| 102 | 电动管道疏通器 | 12M超长 | 美特佳 | 件 | 2 |  |  |
| 103 | 电感镇流器 | 40W | 星辉 | 个 | 500 |  |  |
| 104 | 电工工具 |  | 波斯 | 套 | 4 |  |  |
| 105 | 电机保护器 | JD-8 | 德力西 | 件 | 2 |  |  |
| 106 | 电流表 |  | 波斯 | 只 | 2 |  |  |
| 107 | 电脑插座 | 1孔 | 向科 | 个 | 200 |  |  |
| 108 | 电子镇流器 | 40W | 亿禾 | 个 | 500 |  |  |
| 109 | 电子镇流器 | T5\28W | 亿禾 | 个 | 300 |  |  |
| 110 | 垫子 | 80mm | 常规 | 个 | 20 |  |  |
| 111 | 堵头 | 40mm | 常规 | 个 | 10 |  |  |
| 112 | 法兰盘 | 100mm | 中财 | 个 | 20 |  |  |
| 113 | 法兰盘 | 125mm | 中财 |  | 20 |  |  |
| 114 | 钢钉 | 3分 | 常规 | 公斤 | 10 |  |  |
| 115 | 钢绞线 | 25mm | 川胜 | KG | 50 |  |  |
| 116 | 高压管 | 600mm | 九牧 | 根 | 10 |  |  |
| 117 | 高压管 | 800mm | 九牧 | 根 | 5 |  |  |
| 118 | 隔离刀闸 | 250A/3 | 大竹 | 件 | 4 |  |  |
| 119 | 隔离刀闸 | 160A/3 | 大竹 | 件 | 2 |  |  |
| 120 | 隔离刀闸 | 40-100A/3 | 大竹 | 件 | 2 |  |  |
| 121 | 隔离刀闸 | 40-200A/3 | 大竹 | 件 | 4 |  |  |
| 122 | 隔离刀闸 | 250A/4 | 大竹 | 件 | 2 |  |  |
| 123 | 汞灯泡 | 250W | 亚明 | 支 | 36 |  |  |
| 124 | 汞灯泡 | 125W | 亚明 | 支 | 36 |  |  |
| 125 | 管钉（铁） | 8-10cm | 常规 | 颗 | 100 |  |  |
| 126 | 管卡 | 3分 | 金牛 | 包 | 20 |  |  |
| 127 | 管卡 | 1寸 | 金牛 | 颗 | 200 |  |  |
| 128 | 管卡 | 4分 | 金牛 | 包 | 100 |  |  |
| 129 | 管卡 | 40mm | 金牛 | 颗 | 200 |  |  |
| 130 | 加长单龙头 | 4分 | 苏尔达 | 个 | 50 |  |  |
| 131 | 交流接触器 | CJX-20A-380v | 德力西 | 台 | 2 |  |  |
| 132 | 交流接触器 | CJX-40A-380v | 德力西 | 台 | 2 |  |  |
| 133 | 交流接触器 | XJX-20A-220v | 德力西 | 台 | 2 |  |  |
| 134 | 交流接触器 | XJX-40A-220v | 德力西 | 台 | 2 |  |  |
| 135 | 胶带 | 25米 | 舒氏 | 圈 | 100 |  |  |
| 136 | 胶带 | 20米 | 舒氏 | 个 | 50 |  |  |
| 137 | 胶垫 | 100mm | 中财 | 张 | 20 |  |  |
| 138 | 胶垫 | 125mm | 中财 | 张 | 10 |  |  |
| 139 | 角阀 | 15mm | 威阳 | 个 | 50 |  |  |
| 140 | 角阀 | 4分 | 威阳 | 个 | 50 |  |  |
| 141 | 节能灯 | 45W | 小白龙 | 支 | 100 |  |  |
| 142 | 节能灯 | 7W | 小白龙 | 颗 | 100 |  |  |
| 143 | 节能灯 | 26W | 小白龙 | 颗 | 30 |  |  |
| 144 | 节能灯（车丝） | 16W | 小白龙 | 颗 | 100 |  |  |
| 145 | 节能灯声光控开关 | 25W | 小白龙 | 个 | 50 |  |  |
| 146 | 金卤灯总成 | 400w | 1923 | 套 | 5 |  |  |
| 147 | 金属膨胀螺栓 | 8\*80 | 常规 | 颗 | 50 |  |  |
| 148 | 绝缘胶带 |  | 舒氏 | 圈 | 300 |  |  |
| 149 | 开孔钻花 | 22mm | 波斯 | 个 | 3 |  |  |
| 150 | 空气开关 | 1P63A | 德力西 | 个 | 50 |  |  |
| 151 | 空气开关 | 1P40A | 德力西 | 个 | 40 |  |  |
| 152 | 空气开关 | 1P32A | 德力西 | 个 | 50 |  |  |
| 153 | 空气开关 | 1P20A | 德力西 | 个 | 50 |  |  |
| 154 | 空气开关 | 1P16A | 德力西 | 个 | 50 |  |  |
| 155 | 空气开关 | 2P32A | 德力西 | 个 | 50 |  |  |
| 156 | 空气开关 | 3P63A | 德力西 | 个 | 50 |  |  |
| 157 | 空气开关 | 3P160A | 德力西 | 个 | 10 |  |  |
| 158 | 空气开关 | 3P100A | 德力西 | 个 | 10 |  |  |
| 159 | 空气开关 | 3P400A | 德力西 | 个 | 5 |  |  |
| 160 | 空气开关 | 3P250A | 德力西 | 个 | 20 |  |  |
| 161 | 空气开关 | 3P40A | 德力西 | 个 | 50 |  |  |
| 162 | 空气开关 | 3p20A | 德力西 | 个 | 50 |  |  |
| 163 | 空气开关 | 2P63A | 德力西 | 个 | 50 |  |  |
| 164 | 空气开关 | 2P40A | 德力西 | 个 | 30 |  |  |
| 165 | 空气开关 | 2P16A | 德力西 | 个 | 50 |  |  |
| 166 | 空调插座 | 3孔 | 向科 | 个 | 100 |  |  |
| 167 | 冷弯管 | 4分 | 金牛 | 根 | 200 |  |  |
| 168 | 立式双龙头 |  | 苏尔达 | 个 | 10 |  |  |
| 169 | 漏电空开 | 32A单极 | 德力西 | 个 | 10 |  |  |
| 170 | 漏电空开 | 250A/4 | 德力西 | 个 | 10 |  |  |
| 171 | 漏电空开 | 100A/4 | 德力西 | 个 | 10 |  |  |
| 172 | 马路弯灯架 | 40/25 | 佛山 | 盏 | 15 |  |  |
| 173 | 门型担 | 4眼 | 常规 | 套 | 5 |  |  |
| 174 | 明装插座 | 五孔 | 向科 | 个 | 300 |  |  |
| 175 | 明装插座 | 16A | 向科 | 个 | 100 |  |  |
| 176 | 明装开关 | 单开 | 向科 | 个 | 150 |  |  |
| 177 | 明装开关 | 三开 | 向科 | 个 | 100 |  |  |
| 178 | 内丝三通 | 25\*15 | 金牛 | 个 | 20 |  |  |
| 179 | 内丝直接头 | 50mm | 金牛 | 个 | 10 |  |  |
| 180 | 内丝直接头 | 25\*20 | 金牛 | 个 | 50 |  |  |
| 181 | 内丝直接头 | 25\*15 | 金牛 | 个 | 50 |  |  |
| 182 | 内丝直接头（铁） | 20mm | 金牛 | 个 | 20 |  |  |
| 183 | 内牙三通 | φ25 | 金牛 | 个 | 30 |  |  |
| 184 | 内牙三通 | φ20 | 金牛 | 个 | 30 |  |  |
| 185 | 内牙弯头 | φ25 | 金牛 | 个 | 30 |  |  |
| 186 | 内牙弯头 | φ20 | 金牛 | 个 | 20 |  |  |
| 187 | 内牙直接 | φ25 | 金牛 | 个 | 30 |  |  |
| 188 | 内牙直接 | φ20 | 金牛 | 个 | 30 |  |  |
| 189 | 配电箱 | 室内二级 | 秦巴 | 个 | 10 |  |  |
| 190 | 配电箱 | 40\*50 | 秦巴 | 个 | 10 |  |  |
| 191 | 膨胀钩 | 10mm | 常规 | 颗 | 100 |  |  |
| 192 | 膨胀管 | 8mm | 常规 | 颗 | 1000 |  |  |
| 193 | 膨胀螺丝 | 14\*80mm | 常规 | 颗 | 50 |  |  |
| 194 | 膨胀螺丝 | 10\*80mm | 常规 | 颗 | 50 |  |  |
| 195 | 启辉器 | 4-40W | 飞利浦 | 个 | 300 |  |  |
| 196 | 墙担 | 5\*60 | 常规 | 块 | 10 |  |  |
| 197 | 热熔器 | 20-63mm | 金牛 | 套 | 5 |  |  |
| 198 | 软水管 | 4分 | 川达 | 根 | 50 |  |  |
| 199 | 三通 （铁） | 125mm\*100mm | 天府 | 件 | 10 |  |  |
| 200 | 三线四相电表 | 20-100A | 德力西 | 台 | 5 |  |  |
| 201 | 三相四孔插座 | 15\*4 | 捷鹰 | 套 | 10 |  |  |
| 202 | 生料带 | 25M | 帮手 | 个 | 100 |  |  |
| 203 | 声光控灯头 | 15-60W | 小白龙 | 个 | 200 |  |  |
| 204 | 声控LED灯 | 7W | 小白龙 | 个 | 200 |  |  |
| 205 | 声控板 | 声光控 | 小白龙 | 个 | 200 |  |  |
| 206 | 时间控制器 | 2000W | 德力西 | 只 | 10 |  |  |
| 207 | 双背龙头 | 15mm | 苏尔达 | 个 | 50 |  |  |
| 208 | 水泥钉 | 4公分 | 明强 | 盒 | 10 |  |  |
| 209 | 水嘴 | 15mm | 自贡 | 个 | 1000 |  |  |
| 210 | 水嘴 | 20mm | 自贡 | 个 | 500 |  |  |
| 211 | 水嘴代锁 | 15mm | 自贡 | 个 | 20 |  |  |
| 212 | 铜球阀 | 20mm | 玉环 | 个 | 20 |  |  |
| 213 | 铜球阀 | 15mm | 玉环 | 个 | 20 |  |  |
| 214 | 外丝直接 | 25\*20mm | 金牛 | 个 | 100 |  |  |
| 215 | 外丝直接 | 25\*15mm | 金牛 | 个 | 50 |  |  |
| 216 | 外丝直接头 | 50mm（铁） | 金牛 | 个 | 10 |  |  |
| 217 | 外丝直接头 | 20mm（铁） | 金牛 | 个 | 20 |  |  |
| 218 | 外牙三通 | φ25 | 金牛 | 个 | 10 |  |  |
| 219 | 外牙三通 | φ20 | 金牛 | 个 | 10 |  |  |
| 220 | 外牙弯头 | φ25 | 金牛 | 个 | 20 |  |  |
| 221 | 外牙弯头 | φ20 | 金牛 | 个 | 20 |  |  |
| 222 | 外牙直接 | φ25 | 金牛 | 个 | 20 |  |  |
| 223 | 外牙直接 | φ20 | 金牛 | 个 | 20 |  |  |
| 224 | 线鼻子 | 铜卡口200A | 德力西 | 个 | 10 |  |  |
| 225 | 线鼻子 | 95mm2 | 德力西 | 个 | 10 |  |  |
| 226 | 线鼻子 | 50mm2 | 德力西 | 个 | 10 |  |  |
| 227 | 线管 | 冷弯管3分 | 金牛 | 根 | 200 |  |  |
| 228 | 线管 | 4分 | 金牛 | 根 | 200 |  |  |
| 229 | 线管三通 | 3分 | 金牛 | 个 | 200 |  |  |
| 230 | 线管三通 | 4分 | 金牛 | 个 | 200 |  |  |
| 231 | 线管弯头 | 4分 | 金牛 | 个 | 200 |  |  |
| 232 | 手按冲水阀 |  | 天府 | 个 | 10 |  |  |
| 233 | 小脚节能灯 | 3W | 小白龙 | 支 | 60 |  |  |
| 234 | 一拖二电子镇流器 | T5-28W灯用 | 亚明 | 个 | 200 |  |  |
| 235 | 异径 | 63变50 | 金牛 | 个 | 11 |  |  |
| 236 | 异径 | 63变40 | 金牛 | 个 | 10 |  |  |
| 237 | 异径 | 63变20 | 金牛 | 个 | 10 |  |  |
| 238 | 异径 | 32变25 | 金牛 | 个 | 10 |  |  |
| 239 | 异径 | 40变32 | 金牛 | 个 | 10 |  |  |
| 240 | 异径三通 | 63变25 | 金牛 | 个 | 10 |  |  |
| 241 | 异径三通 | 50变25 | 金牛 | 个 | 10 |  |  |
| 242 | 异径三通 | 50变20 | 金牛 | 个 | 10 |  |  |
| 243 | 异径三通 | 40变25 | 金牛 | 个 | 10 |  |  |
| 244 | 异径三通 | 40变20 | 金牛 | 个 | 10 |  |  |
| 245 | 异径三通 | 32变25 | 金牛 | 个 | 20 |  |  |
| 246 | 异径三通 | 32变20 | 金牛 | 个 | 20 |  |  |
| 247 | 扎线（铝芯） | 2.5mm | 胜鸽 | 圈 | 10 |  |  |
| 248 | 闸阀 | DN100 | 金牛 | 件 | 2 |  |  |
| 249 | 闸阀 | φ50 | 金牛 | 件 | 5 |  |  |
| 250 | 闸阀 | φ40 | 金牛 | 件 | 5 |  |  |
| 251 | 闸阀 | φ32 | 金牛 | 件 | 5 |  |  |
| 252 | 闸阀 | φ25 | 金牛 | 件 | 5 |  |  |
| 253 | 闸阀 | φ20 | 金牛 | 件 | 5 |  |  |
| 254 | 止回阀 | 125mm | 金牛 | 个 | 2 |  |  |
| 255 | 止回阀 | 100mm | 金牛 | 个 | 2 |  |  |
| 256 | 自攻螺丝 | 4\*35 | 明强 | 公斤 | 1 |  |  |
| 257 | 自攻螺丝 | 4\*50 | 明强 | 公斤 | 2 |  |  |
| 258 | 淋浴龙头 | 单把双控 | FRENZR | 个 | 1 |  |  |
| 259 | 淋浴软管 | 1.5米不锈钢 | FRENZR | 根 | 20 |  |  |
| 260 | 淋浴花洒 | 雨林三出水花 | FRENZR | 个 | 10 |  |  |
| 261 | 淋浴座子 | 固定支架 | FRENZR | 个 | 20 |  |  |
| 262 | 延时冲水阀 |  |  | 个 | 5 |  |  |
| 263 | 240低压热缩头 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 264 | 120并购线卡 | 铝 |  | 个 | 5 |  |  |
| 265 | 35铜开口鼻子 |  |  | 个 | 6 |  |  |
| 266 | 70铜鼻子 |  |  | 个 | 6 |  |  |
| 267 | 高压绝缘胶布 |  |  | 圈 | 10 |  |  |
| 268 | 插头 |  |  | 个 | 20 |  |  |
| 269 | 手砂轮 |  |  | 把 | 1 |  |  |
| 270 | 电笔 |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 271 | 十字螺丝刀 |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 272 | 一字螺丝刀 |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 273 | 电工刀 |  |  | 把 | 5 |  |  |
| 274 | 平口钳 |  |  | 把 | 5 |  |  |
| 275 | 尖嘴钳 |  |  | 把 | 5 |  |  |
| 276 | 剥线钳 |  |  | 把 | 5 |  |  |
| 277 | 万用表 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 278 | 自攻螺丝 | 2公分 |  | 斤 | 2 |  |  |
| 279 | PPR管剪刀 |  |  | 把 | 3 |  |  |
| 280 | 自攻螺丝 | 3公分 |  | 斤 | 2 |  |  |
| 281 | 电缆线 | 180\*90 |  | 米 | 12 |  |  |
| 282 | 线鼻子 | 180mm2 |  | 个 | 8 |  |  |
| 283 | 电能表（已校） | DTS541 | 杭州华立 | 个 | 1 |  |  |
| 284 | 胶塞 | 6mm |  | 板 | 5 |  |  |
| 285 | 泛光灯LED | 200W |  | 台 | 2 |  |  |
| 286 | 明装空调插座 |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 287 | 剩余电流断路器 | CDM1L-100L/4300A |  | 个 | 1 |  |  |
| 288 | 35电缆线 |  |  | 米 | 100 |  |  |
| 289 | 螺丝 |  |  | 套 | 6 |  |  |
| 290 | 35线鼻子 |  |  | 公斤 | 4 |  |  |
| 291 | 空开卡条(背板） |  |  | 公斤 | 5 |  |  |
| 292 | 锁卡 |  |  | 个 | 6 |  |  |
| 293 | 紧线钳 |  |  | 根 | 1 |  |  |
| 294 | LED集成吊灯 | 300\*600 | 捷鹰 | 个 | 3 |  |  |
| 295 | LED灯 | 12w--20cm |  | 个 | 1 |  |  |
| 296 | 高压跌落保险 | 40A |  | 个 | 20 |  |  |
| 297 | Led 路灯 | 12w-30cm | 索科 | 个 | 5 |  |  |
| 298 | 木楼梯 | 2m |  | 把 | 5 |  |  |
| 299 | 梅花扳手 | 8-36 |  | 套 | 1 |  |  |
| 300 | 开口扳手 | 8-36 |  | 套 | 1 |  |  |
| 301 | 变压器油 | 25# |  | 公斤 | 25 |  |  |
| 302 | 单把龙头 | 不锈钢 |  | 个 | 1 |  |  |
| 303 | 双把龙头 | 不锈钢 |  | 个 | 1 |  |  |
| 304 | 高压自粘胶 |  |  | 圈 | 1 |  |  |
| 305 | LED（带扣瓦支架）灯 | 40W |  | 套 | 1 |  |  |
| 306 | 吊扇 | 1400cm铜芯的 |  | 台 | 1 |  |  |
| 307 | 铁卡子 | 圆条的 |  | 颗 | 2 |  |  |
| 308 | PVC线管 | 6分 |  | 根 | 10 |  |  |
| 309 | PVC三通 | 6分 |  | 个 | 10 |  |  |
| 310 | PVC直接头 | 3分 |  | 个 | 10 |  |  |
| 311 | PVC直接头 | 4分 |  | 个 | 10 |  |  |
| 312 | PVC直接头 | 6分 |  | 个 | 10 |  |  |
| 313 | PVC弯头 | 3分 |  | 个 | 10 |  |  |
| 314 | PVC弯头 | 6分 |  | 个 | 10 |  |  |
| 315 | 螺栓 | 12-14cm |  | 套 | 5 |  |  |
| 316 | 套筒扳手 | 8-32cm |  | 套 | 1 |  |  |
| 317 | 角磨机 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 318 | 切割片 |  |  | 片 | 50 |  |  |
| 319 | Ppr大小头 | 63\*50mm |  | 个 | 2 |  |  |
| 320 | PPR内牙弯头 | 63\*50mm |  | 个 | 1 |  |  |
| 321 | PPR内牙直接 | 63\*50mm |  | 个 | 1 |  |  |
| 322 | PPR内牙三通 | 63\*50mm |  | 个 | 1 |  |  |
| 323 | PPR内牙弯头 | 63\*50mm |  | 个 | 1 |  |  |
| 324 | PPR内牙直接 | 63\*50mm |  | 个 | 1 |  |  |
| 325 | PPR内牙三通 | 50\*32mm |  | 个 | 1 |  |  |
| 326 | 热继电器 | 63A |  | 个 | 1 |  |  |
| 327 | 交流接触器 | 380V/63A |  | 个 | 1 |  |  |
| 328 | 交流接触器 | 220v/63A |  | 个 | 1 |  |  |
| 329 | 50铁活接 | 50mm |  | 个 | 1 |  |  |
| 330 | 40铁活接 | 40mm |  | 个 | 1 |  |  |
| 331 | 外丝闸阀（铜） | 3分 |  | 个 | 1 |  |  |
| 332 | 不锈钢龙头 | 4分 |  | 个 | 1 |  |  |
| 333 | 排风扇（铜芯电机） | 350\*350 |  | 台 | 1 |  |  |
| 334 | 卡子 | 8厘 |  | 包 | 1 |  |  |
| 335 | 水管钳 | 250-400mm |  | 个 | 1 |  |  |
| 336 | 活动扳手 | 300\*300mm |  | 把 | 1 |  |  |
| 337 | 时间继电器 | JS14P |  | 件 | 4 |  |  |
| 338 | 灶台龙头 | 4分 |  | 个 | 10 |  |  |
| 339 | 数字万用表 | 3266 |  | 只 | 4 |  |  |
| 340 | 水管胶垫 | 15mm |  | 个 | 300 |  |  |
| 341 | 水管胶垫 | 20mm |  | 个 | 100 |  |  |
| 342 | 灶台点火枪 |  |  | 根 | 10 |  |  |
| 343 | 灶台下水管 | ∮40 |  | m | 10 |  |  |
| 344 | 灶台鼓风机 | 250W | 永强 | 台 | 1 |  |  |
| 345 | 灶台鼓风机 | 550W | 永强 | 台 | 1 |  |  |
| 346 | 洗菜池立式双龙头 |  |  | 个 | 10 |  |  |
| 347 | 蒸饭箱自动上水浮球阀 | 4分 |  | 个 | 10 |  |  |
| 348 | 电工书包 |  |  | 个 | 4 |  |  |
| 349 | 淋浴软管 | 1.8m | 吉子王 | 根 | 50 |  |  |
| 350 | 压力表 | 1.6mpa |  | 只 | 5 |  |  |
| 351 | LED工矿灯 | 100W | 亚明 | 个 | 5 |  |  |
| 352 | 绝缘高压安全帽 |  |  | 顶 | 4 |  |  |
| 353 | 绝缘手套 |  |  | 副 | 10 |  |  |
| 354 | 绝缘胶鞋 |  |  | 双 | 10 |  |  |
| 355 | 电工劳保服 | （上衣+裤子） |  | 件 | 10 |  |  |
| 356 | 肥皂 |  | 雕牌 | 个 | 10 |  |  |
| 357 | 洗衣粉 | 小包 |  | 包 | 10 |  |  |
| 358 | LED灯 | T5-8w 60CM长 |  | 套 | 10 |  |  |
| 359 | PVC给水管 | 6分 |  | 根 | 10 |  |  |
| 360 | PVC内丝直接 | 6分 |  | 个 | 10 |  |  |
| 361 | PVC直接 | 6分 |  | 个 | 10 |  |  |
| 362 | PVC闸阀 | 6分 |  | 个 | 10 |  |  |
| 363 | PVC胶水 |  |  | 瓶 | 5 |  |  |
| 364 | 皮尺 | 50m |  | 把 | 1 |  |  |
| 365 | PVC外丝直接 | 6分 |  | 个 | 10 |  |  |
| 366 | PPR内牙三通 | 20mm |  | 个 | 10 |  |  |
| 367 | PPR内牙弯头 | 20mm |  | 个 | 10 |  |  |
| 368 | PPR内牙弯头 | 25mm |  | 个 | 10 |  |  |
| 369 | PPR内牙三通 | 25mm |  | 个 | 10 |  |  |
| 370 | LED网格灯 | 300\*600mm 18w |  | 套 | 1 |  |  |
| 371 | 淋浴花洒 |  | 吉子王 | 个 | 50 |  |  |
| 合计（元） | | 小写： 大写： | | | | | |
| 附加条件 | | （如有请明确表述） | | | | | |
| 交货日期 | | 自签订合同之日起根据使用计划和要求按时、按质、按量送达使用单位指定地点。数量为概算，以实际使用量为结算依据。 | | | | | |
| 报价商家名称  （盖章） | |  | | | | | |
| 联系人及电话 | |  | | | | | |
| 报价时间 | | 年 月 日 | | | | | |