附件：

消防管道更换采购项目报价表

（有效报价时间：自发出之日起至2018年10月12日16时止）

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格、型号 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 撤除混凝土地面垫层 | C30 | M3 | 2.88 |  |  |  |
| 2 | 恢复混凝土地面垫层 | C30 | M3 | 2.88 |  |  |  |
| 3 | 更换消防镀锌钢管 | 直径100MM，厚5MM | M | 16 |  |  |  |
| 合计（元） |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |
| 附加条件 |  | （如有请明确表述） |  |  |  |  |  |
| 交货日期 |  | 自签订合同之日起XX天内交货完毕、安装调试结束并投入使用。 |  |  |  |  |  |
| 报价商家名称 （盖章） |  | （必须加盖单位公章，否则无效） |  |  |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |