附件：                

A21、A14宿舍部分屋顶处漏采购项目报价表

（有效报价时间：自发出之日起至2018年10月26日16时止）

	序号
	产品名称
	品牌、规格、型号
	数量
	含税单价（元）
	含税总价（元）
	备注

	1
	A校区A21宿舍七楼双号寝室楼顶缝处漏
	先用堵漏王勾缝，然后用三油两布处漏
	（9m*8+3.7m*14+5.5m*13+15m）*0.6m
	
	
	

	
	
	A21-701外阳台拆除混泥土
	(4m*1.3m+3.8m*3.2m*0.5m)*0.1m
	
	
	

	
	
	A21-701外阳台恢复混泥土
	(4m*1.3m+3.8m*3.2m*0.5m)*0.1m
	
	
	

	2
	A14-701宿舍寝室楼顶处漏
	1.铲除原老化沥青防水         2.SBS防水卷材，聚酯胎 3mm厚 3.宿舍尺寸：4m*7m+3m*3m
	37㎡
	
	
	

	合计（元）
	小写：                大写：

	
	

	
	

	
	

	附加条件
	（如有请明确表述）

	    交货日期
	自签订合同之日起XX天内交货完毕、安装调试结束并投入使用。

	报价商家名称

（盖章）
	（必须加盖单位公章，否则无效）

	联系人及电话
	

	报价时间
	年     月    日




