光标阅读机采购项目报价表

（有效报价时间：自发出之日起至2018年10月18日16时止）

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格、型号 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光标阅读机 | 见附件 | 台 | 1 |  |  |  |
| 合计（元） |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |
| 附加条件 |  | （如有请明确表述） |  |  |  |  |  |
| 交货日期 |  | 自签订合同之日起XX天内交货完毕、安装调试结束并投入使用。 |  |  |  |  |  |
| 报价商家名称 （盖章） |  | （必须加盖单位公章，否则无效） |  |  |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |

光标阅读机及阅卷系统性能指标及参数

一、硬件性能指标:

1、通讯方式：阅读机自带CPU,采用串行通讯方式与计算机进行通讯，这样OMR就可利用计算机提供的标准串行接口(COM1、COM2)与计算机进行连接,无需打开计算机机箱在扩展槽上插上阅读机专用接口卡进行并行通讯.这种方式对计算机的档次、硬件、软件环境要求不高，既便于安装、维护、移动，又便于与笔记本电脑或UNIX/XENIX终端连接，还可实现一台计算机带几台OMR同时工作的方式。设备也可以通过USB TO COM转接线达到使用USB通讯方式。

2、★条码阅读：能全方位阅读信息卡的条形码信息（1N,128码 ）。
3、★独立工作：阅读机采用DSP处理器作CPU，独立电源，将处理完了的数据通过串行通讯口传给计算机，完全不用占用计算机的资源。
4、模块化设计：机械各部件均采用标准化、模块化设计，提高了各部件之间的通用性、互换性。
5、传感技术：大量传感器的运用使OMR的工作处于全程可监控状态，并能快速准确地反馈信息，提高了工作效率和自动化程度。
6、★同步齿形带：轮系采用同步齿形带传动，使阅读过程中信息卡运动更加平稳，提高了传动系统的使用寿命。
7、★准确性高：采用先进的模糊识别算法，对填涂轻重不一及橡皮涂擦不净等情况的处理达到相当理想的程度。
8、纸张要求宽松：通过自校正手段来解决因纸张裁切偏差、走纸偏差等情况可能引起的错误判别，大大提高了准确性。

9、★开放结构：阅读机采用全开放的机械结构设计，通道全开放，光电头机构打开充分，方便工作后对光电头的清洁而且可通过更换光电头使既可用于铅笔填涂，又可用于钢笔填涂及不同密度读头。
10、★纸仓容量：采用浮动式纸仓，一次性最大容量为500张信息卡，还可以根据稳定的阅卡量调整纸仓的上升、下降幅度以提高工作效率。

11、阅读速度：3--4张/秒（对于全自动型）。

12、★数据密度：标准方式：最大信息位40×128，行间距不小于3mm，列间距为

5mm或5.08mm。

13、信息卡尺寸：64K--10K。

14、信息卡厚度：80g--140g胶板纸。

15、印制误差： 套印误差(0.1mm，裁纸误差(0.2mm

16、★涂点工具： 铅笔型读头：HB、B、2B铅笔

钢笔型读头：任何非白、非红笔

17、★格式识别： 最多可同时阅256种格式的信息卡。

18、工作方式：通过串行口与计算机联机使用，使用RS232标准串口，通过转接

线使用USB接口通讯。

19、★重 张 率： 100%重张检测，重张率小于万分之一。

20、容 错 性： 硬件容错。

21、★误 码 率： 误码率小于两千万分之一。

二、阅卷系统性能指标

1、系统必须与成绩统计分析系统无缝对接，实现联网扫描和阅卷。包括软件架构、系统软件平台、答题卡格式、数据形式、题目定义、成绩数据等完全兼容。

2、★系统支持:DOS、WINDOWS95、WINDOW98、WINDOWS NT、WINDOWS SERVER2003、WINDOWS SERVER2008、WINDOWS SERVER2012、WINXP、WIN7等操作平台。
3、★阅读软件支持FOXPRO数据库及客户/服务器方式的数据库软件SQL SERVER、SYBASE、ORACLE等。
4、★格式制作：系统自动识别信息卡格式和定位，方便制作格式文件。

5、★系统具备逻辑变量和逻辑语句设计工具，方便在信息卡格式的变化或信息点用途变化的情况下，用户根据自身需要可以自行修改逻辑描述语句达到目的，不需要修改系统源代码来实现。

6、应用软件：通用数据录入系统（单机版、网络版）,教务管理专家系统,大学外语考试阅读与分析软件，大学通用教学评估系统。

三、其他

1、★投标结束后，采购方可要求中选供应商参加一次使用测试，包括阅卷系统和阅读机的核心性能或参数进行验证。测试通过后签订合同，否则作废标处理，采购方不向中标方支付任何费用，对造成采购方损失的，追究中标方虚构中标相关能力的责任并要求中标方赔偿相应损失。

2、售后服务：产品提供一年质保，一年免费上门服务，第一次使用中标方须安排专业技术人员到现场指导、培训。

注意：以上打★号的为本次招标项目的实质性要求，不允许有负偏离。