静脉输液臂、吸痰训练模拟人采购项目报价表

（有效报价时间：自发出之日起至2018年12月14日16时止）

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格、型号 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静脉输液臂 | 见附件1 | 个 | 1 |  |  |  |
| 2 | 吸痰训练模拟人 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 合计（元） |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |
| 附加条件 |  | （如有请明确表述） |  |  |  |  |  |
| 交货日期 |  | 自签订合同之日起XX天内交货完毕、安装调试结束并投入使用。 |  |  |  |  |  |
| 报价商家名称 （盖章） |  | （必须加盖单位公章，否则无效） |  |  |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件1：

2018护理系新校区建设新增设备规格参数

| 序号 | 品名 | 规格型号 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静脉输液臂 |  | - 模拟成人手臂，外形逼真，质地柔软，具有逼真的皮肤纹理和血管走形； - 能进行手背静脉网的穿刺、输液、输血操作训练，至少具备4条以上可操作的血管； - 能进行肘部头静脉、肘正中静脉、贵要静脉的穿刺、输液操作训练； - 可训练和考核手臂静脉穿刺、输液的整个流程 - （1）★血管穿刺部位可进行操作前消毒，消毒痕迹方便去除，不留痕迹； - （2）★手背静脉网和肘部血管可以触摸到； - （3）★静脉穿刺前必须进行止血带结扎，未结扎或结扎位置不正确，穿刺后无回血； - （4）★正确结扎止血带后，手背静脉穿刺时手指可以弯曲，穿刺成功后回血明显； - （5）★穿刺成功，松开止血带后能进行连续输液，能调节滴速0-100滴/分，未松止血带则液体不滴； - （6）★手臂能使用敷贴固定牢固不松脱； - （7）★血管耐穿刺，可反复使用； - 5、★无外接血袋、水带或其他容器，方便移动和使用； - 6、★手臂可连续输液或多次操作间断输液至少100ml以上，不需要人为排液。 - 7、手臂外皮和内部血管可更换。 |
| 2 | 吸痰训练模拟人 |  | - 成人全身结构，可摆放各种体位；有逼真的声门、喉、鼻腔、口腔、牙、舌、悬雍垂、会厌、气管、支气管、双肺、食管、胃、 锁骨、肋骨、剑突等解剖结构； - ★可经口腔、鼻腔、人工气道进行模拟吸痰训练，模拟痰液可以放在口腔、鼻腔、气管和双侧肺内，且能反复灌注； - 可进行氧气吸入操作训练； |

说明：以上打打“★”号的为本次采购项目的“实质性指标”，不允许有负偏离，否则，作无效处理；其他的为“一般指标”；