附件1：

新老校区消防器材采购项目报价表

（有效报价时间：自发出之日起至2019年1月10日16时止）

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格、型号 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新老校区消防器材 | 见附件2 | 批 | 1 |  |  |  |
| 合计（元） |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |
| 附加条件 |  | （如有请明确表述） |  |  |  |  |  |
| 交货日期 |  | 自签订合同之日起XX天内交货完毕、安装调试结束并投入使用。 |  |  |  |  |  |
| 报价商家名称 （盖章） |  | （必须加盖单位公章，否则无效） |  |  |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件2：

| 项目或物品名称 | 主要参数 |  | 单位 | 数量 |  | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4Kg手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4A,灭火级别:2A.55B,电绝缘性能:≥5000V |  | 具 | 300 |  |  |  |
| 安全出口标示 | KT-BL2D-2LROE 13W,≥90分钟,LED DC3.0V（含安装） |  | 盏 | 60 |  |  |  |
| 消防应急灯 | KT-2F2D-E3W-A1,≥90分钟,LED DC3.0V（含安装） |  | 盏 | 160 |  |  |  |
| 消防水带 | 内扣式接口,KD65,8-65-20涤纶长丝,执行标准:GB6246-2011,工作压力:0.8MPa |  | 套 | 40 |  |  |  |
| 灭火器箱2具装 | 4*2国标 |  | 个 | 100 |  |  |  |
| 水枪 | 内扣式接口,KD65,Q23.5/7.5 |  | 支 | 10 |  |  |  |
| 65型消防阀门 | SN65型室内消防栓 |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 50型消防阀门 | SN50型室内消防栓 |  | 个 | 8 |  |  |  |
| 蝶阀 | 手柄对价式 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 合 计 |  | 小 写（人民币）： 大 写（人民币）： |  |  |  |  |  |

消防器材主要参数