附件1：

服务器机柜采购项目报价表

（有效报价时间：自发出之日起至2019年1月18日16时止）

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格、型号 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器机柜 | 见附件2 | 个 | 1 |  |  |  |
| 合计（元） |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |
| 附加条件 |  | （如有请明确表述） |  |  |  |  |  |
| 交货日期 |  | 自签订合同之日起XX天内交货完毕、安装调试结束并投入使用。 |  |  |  |  |  |
| 报价商家名称 （盖章） |  | （必须加盖单位公章，否则无效） |  |  |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件2：

服务器机柜参数

1.尺寸：600X1000X2055mm；

2.容量：42U；

3.标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准；

4.特点：高密度单开六角网孔前门和后门；前后门免焊加强筋结构，美观牢固；前后门配高级典雅锁；前后门可改为双开；

5.承载: 静载800KG(带支架)；

6.防护等级：IP20；

7.主要材料：方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板；

8.材质：SPCC优质冷轧板；厚度：方孔条 2.0mm；安装梁 1.5mm；其余 1.2mm；表面处理:方孔条、安装横梁：镀铝锌板 ；其余：脱脂、硅烷化处理 、静电喷塑。