附件1：

科研项目箱式炉、釜外套等采购项目报价表

（有效报价时间：自发出之日起至2019年3月21日16时止）

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格、型号 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 箱式炉 | 见附件2 | 1 | 个 |  |  |  |
| 2 | 水热反应釜外套 | 见附件2 | 6 | 个 |  |  |  |
| 3 | 水热反应釜内胆 | 见附件2 | 12 | 个 |  |  |  |
| 合计（元） |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |
| 附加条件 |  | （如有请明确表述） |  |  |  |  |  |
| 交货日期 |  | 自签订合同之日起XX天内交货完毕、安装调试结束并投入使用。 |  |  |  |  |  |
| 报价商家名称 （盖章） |  | （必须加盖单位公章，否则无效） |  |  |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件2：

四川省教育厅重点项目

“含碱土离子稀土氟化物纳米晶的可控合成及上转换发光调控”（编号：15ZA0363）采购设备参数说明

箱式炉1个：

1.炉膛有效尺寸：净100×100×100mm

2.工作温度：1000℃

3.最高温度：1100℃（<1hour）

4.控温方式：智能化30段可编程控制

5.升温最快速率：30℃/min

6.恒温精度：±1℃

7.工作电源：220V/50Hz

8.额定功率：700W/1KW

9.进出气嘴：Φ8的宝塔接头

水热反应釜外套 6个：

1.316L不锈钢材质

2.内胆容量：100ml

3.耐高温：≤280℃

4.工作压力：≤3MPa

水热反应釜内胆 12个：

1.PPL（对位聚苯酚材质）

2.耐高温：≤280℃

3.工作压力：≤3MPa

4.升降温速率：≤5℃/min

5.容量：100ml