教师休息室装修采购项目报价表

（有效报价时间：自发出之日起至2019年3月28日16时止）

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格、型号 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师休息室装修 | 见附件1 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计（元） |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |
| 附加条件 |  | （如有请明确表述） |  |  |  |  |  |
| 交货日期 |  | 自签订合同之日起XX天内交货完毕、安装调试结束并投入使用。 |  |  |  |  |  |
| 报价商家名称 （盖章） |  | （必须加盖单位公章，否则无效） |  |  |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件1：

| 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 强化木地板 | 1.15mm*81mm | M2 | 150.8[9.7m*6.7m*2+3.1m*6.7m] |  |  |
| 铝塑板吊顶 | 1.拆除原吊顶；2.铝扣板厚0.6mm；3.含包边在内。 | M2 | 150.8[9.7m*6.7m*2+3.1m*6.7m] |  |  |
| 铝合金推拉窗 | 1.拆除原木窗；2.安装铝合金推拉窗，铝合金厚度0.9mm,含安装磨砂玻璃在内。 | M2 | 18[1.8m*1.5m*6+1.8m*1m] |  |  |
| 教室内墙刮仿瓷 | 1.要求刮三遍 | M2 | 246.72[（9.7m+6.7m）*3.2m*2-3m*1m-1.75m*1.45m*3]*3+[（3.1m+6.7m）*3.2m*2-3m*1m-0.95m*1.8m] |  |  |
| 集成吊顶灯 |  | 个 | 22 |  |  |
| 防盗门安装 | 1.门尺寸：0.92m*1.92m,单层钢板暗锁门，钢板厚0.8mm，包括拆除、搬运、安装、税收等费用； 2.门框尺寸1m*2.4m，钢板厚1.2mm,门框厚8cm，宽4cm。护窗高0.4m； 3.包括封堵门上面1m*0.6m的空隙，安装过梁。 | 个 | 3 |  |  |
| 打线槽，安电线，拆除黑板，搬运杂物 | 技工时工 | 个 | 10 |  |  |
|  | 普工时工 | 个 | 10 |  |  |
| 合 计 | 小写： 大写： |  |  |  |  |
| 备注：收报金额含税费、运输、人工等一切费用 |  |  |  |  |  |