**附件：**

**综合护理实验耗材采购及相关服务项目报价表**

（有效报价时间：自发出之日起至2019年4月2日16时止）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 含税单价（元） | 含税总价（元） |
| 1 | 304不锈钢输液用方盘(治疗盘） | 11.5寸不带瓶子，4大孔5小孔 | 30 | 个 |  |  |
| 2 | 304不锈钢医用治疗盘 | 40\*30\*4.8cm | 50 | 个 |  |  |
| 3 | 304不锈钢医用棉花缸 | 直径8cm | 30 | 个 |  |  |
| 4 | 304不锈钢医用镊子筒 | 中号 | 30 | 个 |  |  |
| 5 | 304不锈钢医用卵圆钳 | 25cm弯头 | 30 | 把 |  |  |
| 6 | 304不锈钢医用小镊子 | 16cm直头 | 30 | 把 |  |  |
| 7 | 304不锈钢医用止血钳 | 16cm直头 | 30 | 把 |  |  |
| 8 | 304不锈钢医用治疗碗 | 直径12cm | 50 | 个 |  |  |
| 9 | 304不锈钢医用弯盘 | 长19\*宽11cm | 50 | 个 |  |  |
| 10 | 304不锈钢医用剪刀 | 大号16cm | 20 | 把 |  |  |
| 11 | 医用屏风隔断 | 三折蓝色带轮可折叠移动 | 5 | 个 |  |  |
| 12 | 医用不锈钢担架车（平车） | 大小轮 | 3 | 个 |  |  |
| 13 | 不锈钢双层治疗车 | 中号单抽屉 | 20 | 台 |  |  |
| 14 | 不锈钢三层治疗车 | 大号单抽屉 | 10 | 台 |  |  |
| 15 | 不锈钢移动输液架 | 高低可调，五爪四钩 | 20 | 个 |  |  |
| 16 | 医用舌钳 | 不锈钢 | 10 | 个 |  |  |
| 17 | 医用张口器 | 不锈钢 | 10 | 个 |  |  |
| 18 | 电动洗胃机 | 自带贮液桶2只 | 3 | 台 |  |  |
| 19 | 便携式吸痰器 | 负压调节范围0.02-0.06MP | 10 | 台 |  |  |
| 20 | 氧气装置 | 包括流量表、湿化瓶等 | 10 | 套 |  |  |
| 21 | 氧气雾化吸入器 | 含药杯、面罩、咬嘴、导气管，噪音≤65分贝 | 10 | 套 |  |  |
| 22 | 超声雾化吸入器 | 最大雾化率≥3ml/min，噪音≤50分贝 | 4 | 台 |  |  |
| 23 | 免洗手消毒液 | 500ml/瓶，方型瓶 | 100 | 瓶 |  |  |
| 24 | 免洗手消毒液专用支架 | 手推车挂架，绿色 | 50 | 个 |  |  |
| 25 | 一次性输液器（单头直管） | 0.7（22G），黑色，0.7×25 | 1000 | 具 |  |  |
| 26 | 一次性止血带（扁) | 31cm×2cm | 200 | 根 |  |  |
| 27 | 一次性治疗巾 | 40cm×50cm | 1000 | 根 |  |  |
| 28 | 一次性口腔护理包 | 灭菌处理 | 300 | 个 |  |  |
| 29 | 一次性使用胃管插管包（胃管包） | 灭菌处理 | 300 | 个 |  |  |
| 30 | 一次性使用吸痰包 | 灭菌处理 | 300 | 个 |  |  |
| 31 | 一次性使用换药包 | 灭菌处理 | 300 | 个 |  |  |
| 32 | 一次性无菌灌肠器 | 灭菌处理 | 300 | 个 |  |  |
| 33 | 一次性无菌留置导尿包 | 灭菌处理 | 300 | 个 |  |  |
| 34 | 一次性采血针 | 配套真空负压采血管使用 | 500 | 根 |  |  |
| 35 | 一次性真空负压采血管 | 5ml（红色、浅蓝、绿色、紫色、黑色） | 各200 | 支 |  |  |
| 36 | 塑料试管架 | 16mm\*50孔 | 5 | 个 |  |  |
| 37 | 一次性橡胶诊疗手套 | 7号 | 1000 | 双 |  |  |
| 38 | 一次性双鼻塞吸氧管 | 3米绿色透明 | 100 | 根 |  |  |
| 39 | 一次性口罩 | 三层蓝色，单个独立包装 | 1000 | 个 |  |  |
| 40 | 纱布块 | 8×10cm，2片独立包装，100片/包 | 10 | 包 |  |  |
| 41 | 输液瓶贴 | 50×40mm | 2000 | 张 |  |  |
| 42 | 医用输液贴 | 3L,8×4.5-1 1片/包 | 2000 | 张 |  |  |
| 43 | 一次性静脉留置针 | 24G，min0.72mm\*19mm,19ml/ | 100 | 套 |  |  |
| 44 | 留置针用无菌透明敷贴 | 一次性静脉留置针配套使用 | 100 | 张 |  |  |
| 45 | 医疗垃圾袋(黄色）18L | 300个，平口46×50cm | 1000 | 根 |  |  |
| 46 | 医疗垃圾袋(黑色）18L | 300个，55×65cm | 1000 | 根 |  |  |
| 47 | 床刷 | 加厚海绵、防交叉感染、配合刷套使用 | 20 | 个 |  |  |
| 48 | 床刷套 | 一次性，配合床刷使用 | 10 | 包 |  |  |
| 49 | 1000塑料量杯 | 透明PP，带刻度 | 20 | 个 |  |  |
| 50 | 2000塑料量杯 | 透明PP，带刻度 | 20 | 个 |  |  |
| 51 | 医用便盆（塑料） | 普通白色 | 50 | 个 |  |  |
| 合计（元） | | 小写： 大写： | | | | |
| 附加条件 | | （如有请明确表述） | | | | |
| 交货日期 | | 自签订合同之日起XX天内交货完毕、安装调试结束并投入使用。 | | | | |
| 报价商家名称  （盖章） | |  | | | | |
| 联系人及电话 | |  | | | | |
| 报价时间 | | 年 月 日 | | | | |